Зразок оформлення документації з процедури введення обладнання в експлуатацію

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор м.п.

### СИСТЕМА  УПРАВЛІННЯ

ПРОЦЕДУРА

Обрання, придбання та введення в експлуатацію устатковання

## ПСУ №

| № копії | Місце знаходження |
| --- | --- |
| 1 | Керівник метрологічної служби |
| 2 | Керівник з якості |

Екземпляр № ____

УЗГОДЖЕНО Керівник метрологічної служби ________ підпис

| Назва підприємства | Обрання, придбання та введення в експлуатацію устатковання |
| --- | --- |
| Процедура Системи управління | Сторінок 5 | Сторінка 2 |
| ПСУ № | Версія № 3 | Дата |

Зміст

1.   Призначення.

2.   Сфера застосування.

3.   Використовувана абревіатура.

4.   Блок-схема процесу.

5.   Додаткова інформація до етапів процесу.

6.   Перелік документів СУ, що використовуються.

7.   Лист-ознайомлення.

Інформація про внесення змін

| Версія | № повідомлення про зміни | Дата введення в дію | Причина внесення змін |
| --- | --- | --- | --- |

1   Призначення

Дана процедура визначає порядок обрання та придбання устатковання.

2   Сфера застосування

Чинність даної процедури поширюється на керівника лабораторії, відповідального за обрання, придбання та введення в експлуатацію устатковання.

3   Використовувана абревіатура

КМС – керівник Метрологічної служби

КСЯ – керівник з якості

ВідпОУ – відповідальний за устаткування та ЗВТ

У – устатковання

| Назва підприємства | Обрання, придбання та введення в експлуатацію устатковання |
| --- | --- |
| Процедура Системи управління | Сторінок 5 | Сторінка 3 |
| ПСУ № | Версія № 3 | Дата |

- Блок-схема процесу

| Відпові-дальний за виконання | Етап процесу | Номер етапу | Використовувана документація |
| --- | --- | --- | --- |
| КМС КМС КМС КМС КМС КСЯ ВідпОУ ВідпОУ ВідпОУ ВідпОУ ВідпОУ ВідпОУ ВідпОУ КСЯ | Ні Так Т Так | 1 2 3 4 5 10 6 7 8 9 11 12 13 14 | НЯ, НД НЯ Службова записка Рахунок Накладна Папка «Придбання устатковання» Рекламація НД Акт Інструкція з експл. Устаткування (ЗВТ) Програма калібрування Журнал реєстрації устаткування Акт введення в експлуатацію НЯ, НД |
| Назва підприємства | Обрання, придбання та введення в експлуатацію устатковання |
| Процедура Системи управління | Сторінок 5 | Сторінка 4 |
| ПСУ № | Версія № 3 |  |

- Додаткова інформація до етапів процесу:

1 – при виявленні потреби в придбанні устатковання розглядаються наступні чинники:

- ступінь зносу наявного устаткування чи ЗВТ;

- ступінь моральної застарілості наявного устаткування чи ЗВТ;

- потреба в додатковому устатковання;

2 – при аналізі потреби придбання устаткування чи ЗВТ враховуються наступні фактори:

- важливість придбання для задоволення потреб замовника;

- аналіз перспектив розвитку підприємства;

- фінансові можливості підприємства;

3 – службова записка на придбання устаткування чи ЗВТ направляється за підписом керівника метрологічної служби директорові;

5 – при прийманні устатковання чи ЗВТ перевіряється:

- наявність та правильність заповнення супроводжуючих документів;

- стан захисного пакування;

- стан устатковання;

- комплектність устатковання;

6 – у випадку виявлення невідповідностей при прийманні устаткування чи ЗВТ оформлюється рекламація;

7 – ідентифікація закупленого устаткування чи ЗВТ проводиться керівником з якості за присутності представника постачальника;

8 – перевіряється відповідність технічних характеристик придбаного устатковання до вимог заявки;

9 – калібрування придбаного устатковання проводиться в метрологічних органах; якщо устатковання виходить на певний час за межі прямого контролю підприємства, то воно перед поверненням до експлуатації підлягає проміжній перевірці або позачерговому калібруванню;

10 – у разі, якщо устатковання не пройшло калібрування, воно повертається постачальникові на основі поданої рекламації;

11 – придбане устатковання реєструється в Журналі реєстрації устатковання; кожна одиниця устатковання маркована відповідною биркою, яка містить наступну інформацію:

- назва устатковання;

- заводський номер;

- інвентарний номер;

- дата останнього та наступного калібрування;

12 – інвентарні номери присвоюються бухгалтерією і наносяться на обладнання фарбою;

13 – при введенні устатковання в експлуатацію оформлюється акт введення в експлуатацію устатковання

| Назва підприємства | Обрання, придбання та введення в експлуатацію устатковання |
| --- | --- |
| Процедура Системи управління | Сторінок 5 | Сторінка 5 |
| ПСУ № | Версія № 3 |  |

6   Лист-ознайомлення

| № п/п | Прізвище та ініціали | Посада, професія | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Аналіз потреби

Службова записка

Придбання

Виявлення потреби

Випробування на

функціональність

Інвентаризація

Приймання

Ідентифікація

Реєстрація

Введення в

експлуатацію

Використання

Калібруванняня

Початок

Кінець

Відповідність вимогам

Рекламація

Так

Ні