Зразок оформлення документації з процедури експлуатації устаткування

ЗАТВЕРДЖУЮ Директор м.п.

### СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ

ПРОЦЕДУРА

Експлуатація та транспортування устатковання

## ПСУ №

| № копії | Місце знаходження |
| --- | --- |
| 1 | Керівник метрологічної служби |
| 2 | Керівник з якості |

Екземпляр № ____

УЗГОДЖЕНО Керівник метрологічної служби ________ Підпис

| Назва підприємства | Експлуатація та транспортування устатковання |
| --- | --- |
| Процедура Системи управління | Сторінок5 | Сторінка 2 |
| ПСУ-№ | Версія № 3 | Дата |

Зміст

1.  Призначення.

2.  Сфера застосування.

3.  Використовувана абревіатура.

4.  Блок-схема процесу.

5.  Додаткова інформація до етапів процесу.

6.  Перелік документів СУ, що використовуються.

7.  Лист-ознайомлення.

Інформація про внесення змін

| Версія | № повідомлення про зміни | Дата введення в дію | Причина внесення змін |
| --- | --- | --- | --- |

1.   Призначення

Дана процедура визначає порядок експлуатації та транспортування устатковання.

2.   Сфера застосування

Чинність даної процедури поширюється на відповідальних за експлуатацію та транспортування устатковання.

3.   Використовувана абревіатура

КМС – керівник Метрологічної служби

КСЯ – керівник з якості

ВідпОУ – відповідальний за устатковання

| Назва підприємства | Експлуатація та транспортування устатковання |
| --- | --- |
| Процедура Системи управління | Сторінок 5 | Сторінка 3 |
| ПСУ- № | Версія № 3 | Дата |

- Блок-схема процесу

| Відпові-дальний виконавець | Етап процесу | Номер етапу | Використовувана документація |
| --- | --- | --- | --- |
| КМС КСЯ ВідпОУ КСЯ КМС Відп ОУ КСЯ ВідпОУ КМС КМС ВідпОУ КМС | Ні Ні Так Так | Так Ні | 1 2 3 4 5 11 6 12 7 8 9 10 | Процедура введення в експлуатацію ( ПСУ №) Бирка Настанова з експлуатації устатковання Проведення калібрування Журнал обслуговування устаткування Реєстраційна картка устаткуванння Графік калібрування інструкція з експлуатації устатковання |
| Назва підприємства | Експлуатація та транспортування устатковання |
| Процедура Системи управління | Сторінок 5 | Сторінка 4 |
| ПСУ-№ | Версія № 3 | Дата |

- Додаткова інформація до етапів процесу:

1– устатковання вводиться в експлуатацію згідно Процедура введення в експлуатацію ( ПСУ №);

2 – до роботи на устатковання допускається персонал, що пройшов атестацію на право проведення даного виду випробування/калібрування;

3 – устатковання проходить технічне обслуговування. Технічне обслуговування устатковання організовується за планово-попереджувальним принципом і проводиться спеціалістами лабораторії.

У процесі експлуатації устатковання  проводиться контрольний огляд, технічне обслуговування №№ 1–2.

Контрольний огляд проводиться щоденно при використанні устатковання перед початком роботи. Якщо устатковання не використовується, то контрольний огляд проводиться не рідше одного разу на квартал.

| Випробувальна лабораторія будівельних матеріалів, виробів та конструкцій ТОВ «Завод ЗБВ №7» | Експлуатація та транспортування устатковання |
| --- | --- |
| Процедура Системи управління | Сторінок 5 | Сторінка 5 |
| ПСУ-5.5/01-2007 | Версія № 3 | Дата 01.04.2011 |

4 – при виявленні невідповідної роботи впроваджуються заходи, які дозволяють виправити ці невідповідності;

5 – устатковання, достовірність роботи якого викликає сумнів, виводиться з експлуатації та  маркується биркою, яка містить наступну інформацію:

- напис «Експлуатація заборонена»;

- дата виведення устатковання з експлуатації;

- ПІБ особи, яка відповідає за устатковання;

6 – розроблення та впровадження коригувальних дій при виявленні невідповідної роботи устатковання;

7 – інформація про пошкодження та ремонт устатковання заноситься до «Реєстраційної картки устатковання»;

8 – у випадку, якщо гарантійний термін експлуатації не сплив, устатковання підлягає ремонту за кошти постачальника;

9 – устатковання, яке підлягало ремонту, проходить позачергове калібрування перед введенням в експлуатацію;

10 – устатковання, яке за своїми характеристиками непридатне до використання і не підлягає ремонту, списується згідно з «Довідкою про непридатність устатковання» у разі, якщо гарантійний термін експлуатації устатковання не сплив, оформлюється рекламація і устатковання повертається постачальникові;

11 – калібрування устаткування;

12 – транспортування устатковання проводиться згідно з вимогами експлуатаційної документації на устатковання.

6   Лист-ознайомлення

| № п/п | Прізвище та ініціали | Посада, професія | Підпис | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Text boxes

Виведення з експлуатації

Експлуатація

Введення в експлуатацію

Експлуатація

Ремонт

Експлуатація

Коригувальна дія

Початок

Технічне обслуговування

Виявлення невідповідної роботи

Калібрування

Позачергове

калібрування

Списання

Кінець