| Назва підприємства | Програма калібрування |
| --- | --- |
| Форма Системи управління | Сторінок 10 | Сторінка 2 |
| ФСУ № | Версія № | Дата 16.12.2019 |

Зразок програми калібрування

| Назва устатковання | Завод ський № | Метроло гічні харуктерис тики | Періодичність калібрування (повірки) | Назва організації, яка проводить калібрування (повірку) | Назва робочих еталонів | Метрологічні характеристики робочих еталонів | Назва НД на калібрування (повірку) | Дата наступного калібрування (повірки) устатковання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прес гідравлічний для випробування будівельних матеріалів П-250 | 2043 | 0,25…2,5 МН δ=±1% | 1 раз/12 місяців | ДП «Харків стандарт метрологія» | Динамометр стиснення ДОС - 200 | Діапазон вимірювань від 0,2 до 2,0 МН, 3 розряд згідно ГОСТ 9500 | ГОСТ 9500-84 «Динамометры образцовые переносные. Общие технические требования» | 2020 рік |
| Прес гідравлічний для випробування будівельних матеріалів ПСУ-50 | 1449 | 50…500 КН δ=±1% | 1 раз/12 місяців | ДП «Харків стандарт метрологія» | Динамометр стиснення ДОС - 50 | Діапазон вимірювань від 50 до 500 КН, 3 розряд згідно ГОСТ 9500 | ГОСТ 9500-84 «Динамометры образцовые переносные. Общие технические требования» | 2020 рік |